Утверждена приказом

директора МКОУ « Чатлыковская СОШ»

______________________ Н.Г.Харина

№  30   от  29.03. 2013 г.

2013г

Оглавление

РАЗДЕЛ 1.	Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (краткое наименование БУ) 
на 2012-2015 годы	3

РАЗДЕЛ 2.	Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период	6

2.1.	Краткая характеристика учреждения	6

2.2.	Общие показатели деятельности за предыдущий период	7

2.3.	Характеристика энергетического хозяйства	8

2.4.	Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году	10

2.5.	Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	11

РАЗДЕЛ 3.	Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации	12

РАЗДЕЛ 4.	План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	13

4.1.	Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности	13

4.2.	Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.	Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования	14

РАЗДЕЛ 5.	Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы	16

5.1.	Значение целевых индикаторов	16

5.2.	Значение целевых показателей	17

РАЗДЕЛ 6.	Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы	19

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКОУ

«  ЧАТЛЫКОВСКАЯ   СОШ» на 2012-2015 годы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКОУ « Чатлыковская СОШ» на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Постановление Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП». |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» |
| Разработчики программы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2015 года включительно |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиив учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления ТЭ, Гкал; - объемы потребления воды, м3; - объемы потребления моторного топлива, л; - количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ТЭ, всего, шт; - количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ХВС, всего, шт; - количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; - численность сотрудников, чел; - общая площадь учреждения, м2. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л); 5. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. Согласно Статье 24 части 1 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевых показателей (пп. 1-6) в размере 3% ежегодно (Начиная с 1 января 2010 года государственное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента). Согласно Статье 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевого показателей (п. 7) в размере 100% до 2012 года. Кроме того, согласно нормативным актам Российской Федерации, целевыми показателями энергетической эффективности являются: - удельное потребление холодной воды, к штатной численности сотрудников, куб.м/чел*год; - удельное потребление электроэнергии, к штатной численности сотрудников, кВт*ч/чел*год; - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Гкал/кв.м в год. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКОУ « Чатлыковская СОШ» на 2012-2015 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей РАЗДЕЛ 5. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД

## Краткая характеристика учреждения

- Наименование организации:	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская  средняя общеобразовательная школа»

1.1Год постройки- 1980

1.2 Наименование обследуемого объекта:	  здание школы

1.3.Износ по бухгалтерскому учету в процентах 	37,53 %

- Структуроное подразделение МКОУ «Чатлыковская СОШ»-Чатлыковский детский сад

  - Год постройки  1986

2.2 Наименование обследуемого объекта:детский сад

2.3 Износ по бухгалтерскому учету в процентах 37,53%

- Информация по установленным приборам учета:

| Вид ресурса |  | Наименование приборов | Количество | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Школа | СТЭ-561/ХХ-1-4М-К1 СОЭ-52/50-11Ш | 1 1 | 2018 2018 |
|  | Детский сад | СА4У-И672М | 1 | 2013 |
| Тепловая энергия | Школа | СПТ 941.10 | 1 | 2016 |
|  | Детский сад | СПТ 941 |  | 2016 |
| Газ |  | - | - | - |
| Вода | Школа | ВСХ- д Ду25 мм | 1 | 2016 |
|  | Детский сад | ВСХД-20 | 1 | 2016 |

- Доля государственной (муниципальной собственности)	100%.

- Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство завхоз Гудков Игорь Владимирович, тел (34394)5 -08-68

- Среднегодовая численность сотрудников за 2007-2012 годы. – 36 чел- школа:

12.8- детский сад

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сотрудники | школа | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 |
|  | Детский сад | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |

- численность учащихся:

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учащиеся | школа | 102 | 112 | 103 | 98 | 98 | 99 |
|  | Детский сад | 28 | 27 | 25 | 30 | 37 | 37 |

- Сведения о наличии транспортных средств за 2009 – 2012 года: автобус ПАЗ32053-70  , категория D, год изготовления 2007, модель и № двигателя  - 523400 71-21777, мощность двигателя – 130 л.с., тип двигателя – бензиновый, объем двигателя – 4670

- Структура затрат предприятия за 2009-2012 год. (школа и детский сад)

|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заработная плата | школа | 6821,446 | 6629,444 | 7635,392 | 8519,784 |
|  | Д.сад | 1096,865 | 1117,145 | 1658,407 | 1913,320 |
| прочие выплаты | школа | 32,848 | 36,791 | 28,600 | 26,400 |
|  | Д.сад | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 6,300 |
| начисление на выплаты по оплате труда | школа | 1612,522 | 1773,794 | 2611,303 | 2572,980 |
|  | Д.сад | 277,041 | 306,725 | 560,667 | 577,793 |
|  |  | 20,298 | 44,648 | 45,297 | 45,452 |
| услуги связи |  | 3,963 | 5,039 | 4,233 | 5,123 |
| коммуниальные услуги | школа | 1283,576 | 988,421 | 1104,637 | 1232,753 |
|  | Д.сад | 429,298 | 500,893 | 574,401 | 666,823 |
| работы, услуги по содержанию имущества | школа | 166,428 | 213,048 | 1526,770 | 1726,428 |
|  | Д.сад | 7,203 | 64,748 | 59,577 | 109,119 |
| прочие работы, услуги | школа | 92,327 | 162,625 | 310,681 | 179,404 |
|  | Д.сад | 17,780 | 45,597 | 6,680 | 31,182 |
| прочие расходы | школа | 3,356 | 9,991 | 6,378 | 62,273 |
|  | Д.сад | - | - | 1,983 | 1,000 |
| увеличение стоимости основных средств | школа | 37,280 | 70,015 | 163,433 | 729,186 |
|  | Д.сад | - | 91,500 | 28,900 | 5,000 |
| увеличение стоимости материальных запасов | школа | 809,140 | 472,130 | 810,850 | 1304,713 |
|  | Д.сад | 193,620 | 307,035 | 341,661 | 454,0991 |
| ИТОГО |  | 10879,221/ 1838,886 | 12443,482 /14243,341 | 14243,341 /3242,479 | 16406,373/ 3249,739 |

- Электронный адрес организации 143116.9@mail.ru

- Общие сведения:

МКОУ «Чатлыковская СОШ»

Структурное подразделение Чатлыковский детский сад

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

Справка: согласно законодательным и нормативным актам, объемы потребления энергетических ресурсов базового года для расчета потребления  в сопоставимых условиях принять объемы потребления 2009 год (см. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным  учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»). Объемы потребления энергетических ресурсов отчетного года настоящей Программы энергосбережения (базовый год Программы энергосбережения) принять объемы потребления года, предшествующего году написания программы (в настоящее время – объемы потребления 2011 года).

Основные производственные показатели деятельности учреждения

Объем произведенных (оказанных) услуг	(МКОУ «Чатлыковская СОШ» ):

| Наименование | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Объем производства основных услуг (для бюджетных учреждений – объем бюджетного финансирования) | тыс. руб. | 9371,4 | 12942,6 | 12408,9 | 12883,5 | 17227,9 | 19052,3 |
| Объем производства дополнительных услуг (выручка от дополнительных услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Объем произведенных (оказанных) услуг(Структурное подразделение Чатлыковский детский сад детский сад)

| Наименование | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Объем производства основных услуг (для бюджетных учреждений – объем бюджетного финансирования) | тыс. руб. | 9371,4 | 12942,6 | 12408,9 | 12883,5 | 17227,9 | 19052,3 |
| Объем производства дополнительных услуг (выручка от дополнительных услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы 
в 2012 году (базовом году Программы)

| № | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс.руб | В условном топливе, кг у.т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | Тыс. кВт*ч | Школа Д.сад | 249.322 23.049 | 216.8 104.9 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Тыс. Гкал | Школа Д.сад | 0.519 0.246 | 739.2 413.7 |  |
| 3. | ХВС | Тыс. м3 | Школа Д.сад | 2.761 0.812 | 45.2 13.3 |  |
| 4. | Моторное топливо (бензин) | Л. |  | 8663.67 | 1219.2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо  (кг у.т.) указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

## Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Основные характеристики системы электроснабжения:

1 ввода, оборудованный прибором учета – СТЭ-561/ХХ-1-4М- . Даты установки приборов учета – 20.03.2013.

Границы балансовой принадлежности:

| № п/п | Источник питания | Наименование и № питающего фидера | Напряжение кВ | Граница балансовой принадлежности | Граница эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Чатлыковская ТП 2430 | Ф.Лебяжье Ф.Школа | 10 0.4 | На контактных соединениях кабельных наконечников в РУ-0.4 кВ в ТП 2430. ПС Чатлыковская 35/10кВ, Ф.10кВ «Лебяжье», ТП -2430 находится на балансе ТСО. КЛ-0.4 кВ от ТП 2430 до школы находится на балансе потребителя | На контактных соединениях кабельных наконечников в РУ-0.4 кВ в ТП-2430 Ответственность за состоянием контактных соединений на границе раздела несут ТСО |
|  |  | Ф. Детский сад | 0.4 | На контактных соединениях кабельных наконечников в РУ-0.4 кВ в ТП 2430. ПС Чатлыковская 35/10кВ, Ф.10кВ «Лебяжье», ТП -2430 находится на балансе ТСО. КЛ-0.4 кВ от ТП 2430 до школы находится на балансе потребителя | На контактных соединениях кабельных наконечников в РУ-0.4 кВ в ТП-2430 Ответственность за состоянием контактных соединений на границе раздела несут ТСО |
|  |  | Ф.котельная |  | На контактных соединениях ввода в здание гаража ПС Чатлыковская 35/10кВ, Ф.10 кВ «Лебяжье». ТП-2430,ВЛ-0.4 кВ «Котельная» находится на балансе ТСО | На контактных соединениях ввода в здание гаража. Ответственность за состоянием контактных соединений на границе раздела несут ТСО |

Поставщик энергоресурсов: ОАО «Свердловэнергосбыт».

Основные положения Муниципального контракта №64959 от 07.11.2012 г.: п 2.1 «Гарантирующий поставщик продает Потребителю электроэнергию с учетом технических возможностей ТСО, Сетевой организации, установленных Актами разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности»;

П 2.2 Количество электроэнергии, переданной Гарантирующим поставщиком Потребителю по настоящему Контракту, определяется на основании показаний средств измерений, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и в внесены в государственный реестр средств измерений, срок проверки которых не истек…».

Тарифы на энергоресурс: 4,37 руб. * кВт*ч..

Объемы потребления энергоресурса за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения) – 48.97 тыс.кВт*ч.-школа,33.29 – детский сад

Показатели использования электрической энергии на цели освещения:

| № п/п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников | Суммарная установленная мощность, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С лампами накаливания | С энергосберегающими лампами |  | 2011 г | Предыдущие годы |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 1 | Внутреннее освещение всего | 226 | 409 | 31 | 59093 | 65478 | 58866 | 71141 | 82361 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 3 | 1 | 2110 | 2139 | 1947 | 2864 | 2760 |
|  | ИТОГО | 236 | 412 | 32 | 61202 | 67617 | 60814 | 74006 | 85121 |

Система теплоснабжения

Основные характеристики системы теплоснабжения:

Количество вводов, оборудованных приборами учета в школе и детском саду- 2шт –  «Эльф -0,1» (школа)  . Дата следующей проверки приборов учета – 2015 год.

Поставщик энергоресурсов – МУП «Энергосервис».

Основные положения договора энергоснабжения №30/13-КУ от 01.01.2013:

п.2.2 планируемое количество тепловой энергии с учетом прогнозируемой среднемесячной температуры наружного воздуха и суточного расхода горячего водоснабжения, подаваемое Потребителю для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с учетом потерь в сетях и системах теплопотребления потребителя определяется таблицей

Расчет потребления тепловой энергии с разбивкой по месяцам, составляет 784,18Гкал/год и распределен следующим образом:

| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 142,73 | Апрель | 65,88 | Июль | 0,00 | Октябрь | 75,27 |  |
| Февраль | 126,27 | Май | 11,78 | Август | 0,00 | Ноябрь | 104,27 |  |
| Март | 108,23 | Июнь | 0,00 | Сентябрь | 15,67 | Декабрь | 134,08 |  |
| итого | 377,23 | итого | 77,66 | итого | 15,67 | итого | 313,62 | 784,18 |

Стоимость 1 Гкал/руб тепловой энергии: с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1665,13 руб.,

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1922,26 руб.

Объемы потребления тепловой энергии  за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения). – 693,21Гкал (школа) и 0,264 (детский сад)

Описание отопительных приборов – чугунные батареи.  Характеристика остекления –28 пластиковых окон, остальные – деревянные  , с щелями, не плотной состыковкой, рассохшиеся.

Система водоснабжения и водоотведения

Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения:

Количество вводов, оборудованных приборами учета – 2 –   ВСХ- д Ду25 мм(школа) , ВСХд-20(детский сад) , следующая проверка – 2015 год.

Поставщик энергоресурсов – МУП «Энергосревис».

Основные положения договора энергоснабжения № 30/13-КУ от 01.01.2013 «п.2.1 ЭСО поставляет Потребителю коммунальные и иные услуги  в соответствии с установленными планами потребления 365 дней согласно расчета на 12 месяцев: а) на холодное водоснабжение 3573,3,м2;   по прибору учёта»

Тарифы на холодное водоснабжение  - с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 17,52 руб. за 1 м3.

Объемы потребления  воды  за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения) – 2,731 тыс. куб.м (школа), 0,812 тыс. куб.м (детский сад)

Характеристика потребителей моторного топлива

Потребитель моторного топлива – автобус   ПАЗ32053-70  , категория D, год изготовления 2007, модель и № двигателя  - 523400 71-21777, мощность двигателя – 130 л.с., тип двигателя – бензиновый, объем двигателя – 4670

Сведения по балансу потребления видом моторного топлива и его изменениях:

| Вид ТС | Кол-во | Кол-во пассажиров | Вид топлива | Уд.расход топлива, л/100 км | Пробег, тыс. км | Объем грузоперевозок, тыс. пасс-км | Кол-во израходованного топлива, тыс.л. | Уд.расход топлива, л/100 км | Кол-во полученного топлива, тыс. л | Потери топлива, тыс.л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобус ПАЗ32053-70 | 1 | 22 | бензин | 33,2 | 60,2 | 889,24 | 8,66 | 33,2 | 8,66 | нет |

Объемы потребления моторного топливам за 2011 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения) – 0,8.тыс литров.

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 3 | 3 | 100 |
| Тепловая энергия | 2 | 2 | 100 |
| ХВС | 2 | 2 | 100 |

## Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году

Для расчетов экономического эффекта от мероприятий программы примем за основу следующие средневзвешенные тарифы 2011 года.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году

| № п/п | Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения |  | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | Тыс. кВт*ч | школа | 224,34 |
|  |  |  | Д.сад | 33,29 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | школа | 0,465 |
|  |  |  | Д.сад | 0,264 |
| 3. | Моторное топливо (дизельное топливо) | литры |  | 8663 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение | Тыс. куб.м | школа | 2,731 |
|  |  |  | Д.сад | 0,812 |

## Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

Рассчитываются прогнозные объемы потребления энергетических ресурсов, в соответствии с порядком, установленным Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011г. №591. Заполняется таблица (представленная ниже) об объемах потребления энергоресурсов в базовом периоде (2009 год) и на каждый год настоящей Программы энергосбережения. В дальнейшем они будут использованы при расчете целевых показателей, достижение которых обязательно для учреждения.

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса в сопоставимых условиях 
на период 2012-2015 гг. для (краткое наименование БУ), 
достижение которых обязательно для данного учреждения в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. изм. | Значение показателя в периоде, в котором определяется базовый объем потребления (2011 год) | Прогноз потребления в сопоставимых условиях | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | Тыс. кВт*ч | 48,97 33,29 | 49,322 23,049 | 88,03 | 61,38 | 61,38 |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0,465 0,264 | 0,519 0,264 | 0,46 0,26 | 0,28 0,16 | 0,28 0,16 |  |
| 3 | Моторное топливо (дизельное топливо) | литры | 8873 | 8663 | 700 | 700 | 700 |  |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение | Тыс. куб.м | 2,731 0,812 | 2,761 0,812 | 2,73 0,81 | 2,35 0,69 | 2,35 0,65 |  |

# РАЗДЕЛ 2. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 государственному учреждению до 2015 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИП, НАПРАВЛЕННЫЙ  НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Основные мероприятия по энергосбережения  и повышения энергоэффективности  в   МКОУ «Чатлыковская СОШ»

В структурном подразделении Чатлыковский детский сад

## Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования

| Годы |  | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2012 | школа | 2650,83 | 0 |
|  | Д.сад | 1464,60 | 0 |
| 2013 | школа | 2650,83 | 364,82 |
|  | Д.сад | 1464,60 | 228,36 |
| 2014 | школа | 2650,83 | 364,82 |
|  | Д.сад | 1464,60 | 228,36 |
| 2015 | школа | 2650,83 | 364,82 |
|  | Д.сад | 1464,60 | 228,36 |
| Итого за весь срок программы |  | 16461,72 | 1779,54 |

| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные средства | 4115,43 | 4115,43 | 4115,43 | 4115,43 | 16461,72 |
| Собственные средства | - | - | - | - | - |
| Энергосервисные контракты | - | - | - | - | - |
| Итого | 4115,43 | 4115,43 | 4115,43 | 4115,43 | 16461,72 |

# РАЗДЕЛ 4. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МКОУ «Чатлыковская СОШ» » по итогам реализации настоящей программы

## Значение целевых индикаторов в МКОУ «Чатлыковская СОШ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Объемы потребления ЭЭ | Тыс.кВт*ч | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 36,07 | 36,07 |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | Тыс.Гкал | 0,0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,28 | 0,28 |  |
|  | Объемы потребления воды | Тыс.м3 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,35 | 2,35 |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | л | 8873 | 8873 | 8873 | 8873 | 8873 |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Численность сотрудников | чел | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  | Общая площадь учреждения | м2 | 2004,7 | 2004,7 | 2004,7 | 2004,7 | 2004,7 |  |

## Значение целевых индикаторов в  структурном подразделении  «Чатлыковский детский сад»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Объемы потребления ЭЭ | Тыс.кВт*ч | 33,29 | 33,29 | 33,26 | 20,58 | 20,58 |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | Тыс.Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |  |
|  | Объемы потребления воды | Тыс.м3 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,69 | 0,69 |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | л |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Численность сотрудников | чел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Общая площадь учреждения | м2 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |  |

## Значение целевых показателей в МКОУ «Чатлыковская СОШ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 4,1) | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п1(n) / п1(n-1)) | - | 0 | 0 | -26,34 | -26,34 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п2(n) / п2(n-1)) | - | 0 | 0 | - 39,46 | -39,46 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления воды в натуральном выражении | % | 1 – (п3(n) / п3(n-1)) | - | 0 | 0 | -13,81 | - 13,81 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления бензина | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % | П6 / п5 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % | П7 / п6 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | П10 / п9 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников | куб.м/чел*год | П3 / п11 | - | 0,072 | 0,072 | 0,061 | 0,061 |  |
|  | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт*ч/чел*год | п1 / п11 | - | 1,288 | 1,288 | 0,949 | 0,949 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | Гкал/кв.м в год | п2 / п12 | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |  |

## Значение целевых показателей в структурном подразделении МКОУ «Чатлыковская СОШ»-Чатлыковский детский сад

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 4,1) | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п1(n) / п1(n-1)) | - | 0 | 0 | -38,19 | -38,19 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | % | 1 – (п2(n) / п2(n-1)) | - | 0 | 0 | -37,91 | -37,91 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления воды в натуральном выражении | % | 1 – (п3(n) / п3(n-1)) | - | 0 | 0 | -15,23 | -15,23 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления бензина | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % | П6 / п5 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % | П7 / п6 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | П10 / п9 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельное потребление воды к штатной численности сотрудников | куб.м/чел*год | П3 / п11 | - | 0,054 | 0,054 | 0,046 | 0,046 |  |
|  | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт*ч/чел*год | п1 / п11 | - | 2,219 | 2,219 | 1,373 | 1,373 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | Гкал/кв.м в год | п2 / п12 | - | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |  |

# РАЗДЕЛ 5. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Выдержка из Постановления Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. №576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП» (Раздел 5 пункт 7): Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации - заказчики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе реализации Программы…

5.1. Календарный план мероприятий по снижению расходов энергетических ресурсов   МКОУ «Чатлыковская  СОШ» в 2013-2014 г

5.2. Календарный план мероприятий по снижению расходов энергетических    ресурсов  структурном подразделении  МКОУ «Чатлыковская  СОШ» -Чатлыковский детский сад в 2013-2014 г

5.3. Кадровое сопровождение реализации  проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом  подразделении школы назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению директор школы.

|  | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственный за эффективное использование воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа | Гудков И.В- ответственный за электрохозяйство | Никитина Л.В,завхоз |  |
| Д.сад | Гудков И.В- ответственный за электрохозяйство Титова В.Г- заведующая | Чистякова Е.Е- завхоз Титова в.г- заведующая |  |
| Гараж | Гудков И.В- ответственный за электрохозяйство Третьяков НГ.-водитель | . |  |

5.4 . Разъяснительная работа по экономии энергоресурсов.

Проведение  классных и школьных мероприятий, направленных на экологическое образование в области энергосбережения и природоохраны.

Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения.

## Заключение

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР, разумное использование ЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энгергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на  ЭР.

ПЛАН

организации работы по энергосбережению

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг расходования: - электроэнергии; - холодной воды; газа. | Ежемесячно Ежемесячно Ежедневно | Директор школы |
| 2 | Анализ использования по показаниям приборов учета электроэнергии | Постоянно. | Директор |
| 3 | Проверка наличия документации и сроков поверки приборов учета электроэнергии | Ежегодно Июль.август | Директор |
| 4 | Осуществлять своевременную передачу данных показаний приборов учета: - по электричеству -По потреблению воды | Ежемесячно | завхоз |
| 5 | Провести инструктаж работников школы и структурного подразделения по контролю за расходованием электроэнергии и воды, соблюдением графика светового режима, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники. | Октябрь 2011 2012 2013 2014 | Директор |
| 6 | Утепление дверей, окон. | Ежегодно конец сентября | Завхоз |
| 7 | Осуществлять своевременную замену неисправного оборудования (кранов, сантехники, технологического оборудования). | Постоянно | Директор школы Завхоз заведующая структурным подразделением |
| 8 | Своевременно проводить профилактические ремонтные работы технологического и иного оборудования. | Постоянно | Директор школы |
| 9 | Осуществлять контроль за правильной и экономной эксплуатацией электрооборудования. | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 10 | Проверить и устанавливать приборы и оборудование мощности в соответствии с проектной документацией. | Постоянно | -Завхоз - ответственный за электрохозяйство |
| 11 | Замена всех ламп накаливания на энергосберегающие | До 2014 года | Директор школы - ответственный за электрохозяйство -заведующая |
| 12 | Проведение классные часы, уроки бережливости по вопросам энергосбережения | Ежегодно По плану работы ОУ | Зам.директора по ВР. |
| 13 | Объявить школьный конкурс проектов по вопросам энергосбережения в нашей школе | Ноябрь 201 3 | Зам.директора по ВР. |
| 14 | Промывка и опрессовка системы отопления | Ежегодно в период подготовки к осеннее -зимнему периоду | Ответственный за теплохозяйство школы |
| 15 | Очистка светильников от пыли и грязи | Ежегодно в августе и январе | Уборщица служебных помещений |
| 16 | Поддержка температуры 18-200 С в классах школы только во время занятий и понижение температуры после занятий и на каникулах | Ежегодно во время отопительного сезона | Операторы |
| 17 | Обеспечить соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории школы | В течение всего периода реализации программы | Директор школы |
| 18 | Замена окон на пластиковые со стеклопакетами | По мере поступления средств | Директор школы |
| 19 | Провести общешкольное тематическое родительское собрание по проблеме экономии энергоресурсов «Как можно экономить энергию и семейный бюджет» | Ноябрь 2013 | Директор школы Зам.директора по ВР |
| 20 | Проведение социологического исследования «Умеем ли мы беречь энергию?» | Январь 2014 | Зам. директора по ВР |
| 21 | Анализ выполнения Программы по энергосбережению | Май 2014 | Администрация школы |
| 22 | Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий; | Ежегодно январь | Гл.бухгалтер,директор |

# Footnotes

В случае, если бюджетной организацией оказываются дополнительные платные услуги.

В случае, если бюджетной организацией оказываются дополнительные платные услуги.

# Text boxes

Программа по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Чатлыковская  общеобразовательная школа»

на 2012-2015 гг.